## DFMEA Matrisi
TASARIM FMEA VE MÜŞTERİ GEREKSİNİM MATRİSİ
Proje / parça / tasarım rev.: |  | Tasarım sorumlusu / kapsam:
Yöntem ve S-O-D/AP tablo kaynağı / rev.:
Risk ID / sistem | Fonksiyon / gereksinim kaynağı | Hata modu | Hata etkisi | S / gerekçe | Hata nedeni | Önleyici tasarım kontrolü / O | Saptayıcı tasarım kontrolü / D | AP / tablo rev. | Aksiyon / sorumlu / termin
Özel karakteristik/CSR doküman no-madde-revizyonu fonksiyon gereksinimine bağlanır. Aksiyon ve doğrulanmış artık risk EKG-TAS-LST-01 üzerinde aynı Risk ID ile izlenir.

## Referans Skalası
DFMEA PUANLAMA KAYNAĞI KONTROLÜ
Kaynak | Doküman no / sürüm / rev. | Geçerli kapsam / konum | Doğrulayan / tarih
Şiddet (S) tablosu
Olasılık (O) tablosu
Saptama (D) tablosu
Tam AP tablosu
Müşteri ilave kuralı (uygulanıyorsa)
Puanlar geçerli kontrollü yöntem tablosundan ve gerçek tasarım/proses etkisinden alınır. Kaynak no/revizyon analiz kaydında gösterilir.
AP, RPN çarpımından türetilmez. Hata etkisi değişmeden S düşürülmez; kontrol etkinliği kanıt olmadan O/D düşürülmez.