## Olay ve kapsam
Cihaz uygunsuzluğu ve ilk koruma
EKG-KLT-FRM-26 Revizyon 00 Düzenleme 17.10.2026
Doküman sorumlusu Kalite Yöneticisi
Ölçüm sistemi uygunsuzluğundan etkilenen ürünleri sınırlamak, doğrulamak ve yetkili kararla sonuçlandırmak.
Rapor no |  |  | Tespit tarihi / saati
Cihaz no / tip / seri no |  |  | Kalibrasyon raporu / vade tarihi
Son güvenilir doğrulama tarihi ve kanıtı |  |  | Sapma büyüklüğü / birimi ve dayanağı
İnceleme sorumlusu
Kontrol noktası | Tespit / kayıt referansı | Durum | İlk aksiyon / kullanım kısıtı | Sorumlu | Tarih / saat | Kanıt no
Cihaz kullanımının durdurulması ve tanımlanması
Sapmanın ölçülen karakteristik ve toleransa etkisi
Son güvenilir kontrol ve şüpheli zaman aralığı
Üretim / stok / sevkiyat / müşteri lokasyon kapsamı
Alternatif yeterli ölçüm sistemi ve personel
Müşteri bildirimi gereği ve bildirim kaydı
Kalibrasyon süresinin geçmesi ürünün doğrudan uygunsuz olduğu veya uygun kaldığı anlamına gelmez. Son güvenilir kanıt ve teknik etki birlikte değerlendirilir.

## Ürün etki listesi
Etkilenen lotlar ve ürün koruma
EKG-KLT-FRM-26 Revizyon 00 Düzenleme 17.10.2026
Doküman sorumlusu Kalite Yöneticisi
Ölçüm sistemi uygunsuzluğundan etkilenen ürünleri sınırlamak, doğrulamak ve yetkili kararla sonuçlandırmak.
Rapor no |  |  |  |  | Cihaz no
Şüpheli başlangıç / bitiş zamanı |  |  |  |  | İlgili kontrol kayıtları
Müşteri / program
Parça no / revizyon | Lot / iş emri | Karakteristik / limit kaynağı | Ölçüm dönemi | Miktar | Lokasyon / sevk irsaliyesi | Bloke / takip no | Teknik risk / gerekçe | Yeniden kontrol kapsamı | Sorumlu | Termin
Üretilen, stokta olan, yoldaki ve müşteriye ulaşan kapsam ayrı satırlarla kaydedilir. Kapsam dışında bırakılan lotun kanıtı teknik gerekçede belirtilir.

## Doğrulama ve karar
Yeniden doğrulama ve ürün kararı
EKG-KLT-FRM-26 Revizyon 00 Düzenleme 17.10.2026
Doküman sorumlusu Kalite Yöneticisi
Ölçüm sistemi uygunsuzluğundan etkilenen ürünleri sınırlamak, doğrulamak ve yetkili kararla sonuçlandırmak.
Rapor no |  |  |  | Parça / revizyon / lot
Kabul kriteri kaynağı / revizyonu |  |  |  | Doğrulama metodu / talimatı
Alternatif cihaz no / kalibrasyon ve MSA kanıtı
Doğrulama / numune kaydı | Kontrol edilen adet | Uygunsuz adet | Ölçüm / rapor kanıtı | Sonuç | Ürün kararı | Karar gerekçesi / izin no | Yetkili / tarih | Müşteri karar / bildirim no
Karar gerçek doğrulama sonuçları ve yetkili inceleme ile verilir. Gereken müşteri sapma izni alınmadan sevk yapılmaz.

## Düzeltme ve kapatma
Cihaz ve sistem aksiyonları
EKG-KLT-FRM-26 Revizyon 00 Düzenleme 17.10.2026
Doküman sorumlusu Kalite Yöneticisi
Ölçüm sistemi uygunsuzluğundan etkilenen ürünleri sınırlamak, doğrulamak ve yetkili kararla sonuçlandırmak.
Rapor no |  |  |  | Kapatmayı değerlendiren
Aksiyon no | Neden / düzeltme | Sorumlu | Termin | Tamamlanma tarihi | Etkinlik / yeniden kalibrasyon kanıtı | Kapatma yetkilisi / tarih | Termin uyarısı
Ürün kapsamı, müşteri işlemleri ve cihazın tekrar kullanım kararı sonuçlandırılmadan olay kapatılmaz. Termin hesabı onay yerine geçmez.
Formulas:
Termin uyarısı = IF(OR([Aksiyon no]="",[Termin]=""),"",IF([Tamamlanma tarihi]<>"","İnceleme",IF([Termin]<TODAY(),"Gecikmiş","Açık")))