## Gage R&R Analizi
CAM PROSES HATTI - ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) FORMU
Parça / Proses Adı: | [6 empty] | Analiz Tarihi: | [5 empty] | Değerlendiren: | Kalite Mühendisi
Ölçüm Cihazı Adı: | [6 empty] | Çözünürlük (Resolution): | [5 empty] | Parça Sayısı: | 10
Cihaz Seri No / Kod: | [6 empty] | Tolerans aralığı (USL−LSL), J5: | [5 empty] | Operatör / Tekrarlama Sayısı: | 3 Operatör x 3 Tekrar
HAM VERİ — 10 PARÇA × 3 OPERATÖR × 3 TEKRAR; KAYNAK ÖRNEKLERİ, ÜRETİM ONAYI DEĞİLDİR
Operatör | Tekrar | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Ortalama | Parçalar arası menzil (bilgi)
Operatör A | 1. Tekrar | 4.02 | 4.01 | 3.99 | 4.05 | 3.98 | 4 | 4.03 | 4.01 | 3.97 | 4.04 | 4.01 | 0.08
| 2. Tekrar | 4.01 | 4.02 | 3.98 | 4.04 | 3.99 | 4.01 | 4.02 | 4 | 3.98 | 4.03 | 4.008 | 0.06
| 3. Tekrar | 4.02 | 4.01 | 3.99 | 4.05 | 3.98 | 4 | 4.02 | 4.01 | 3.97 | 4.04 | 4.009 | 0.08
Operatör A Özet |  | 4.0167 | 4.0133 | 3.9867 | 4.0467 | 3.9833 | 4.0033 | 4.0233 | 4.0067 | 3.9733 | 4.0367 | 4.009
Operatör B | 1. Tekrar | 4.03 | 4.02 | 4 | 4.04 | 3.99 | 4.01 | 4.04 | 4.02 | 3.98 | 4.05 | 4.018 | 0.07
| 2. Tekrar | 4.02 | 4.01 | 3.99 | 4.05 | 3.98 | 4 | 4.03 | 4.01 | 3.97 | 4.04 | 4.01 | 0.08
| 3. Tekrar | 4.03 | 4.02 | 4 | 4.04 | 3.99 | 4.01 | 4.03 | 4.02 | 3.98 | 4.05 | 4.017 | 0.07
Operatör B Özet |  | 4.0267 | 4.0167 | 3.9967 | 4.0433 | 3.9867 | 4.0067 | 4.0333 | 4.0167 | 3.9767 | 4.0467 | 4.015
Operatör C | 1. Tekrar | 4.01 | 4 | 3.98 | 4.03 | 3.97 | 3.99 | 4.02 | 4 | 3.96 | 4.03 | 3.999 | 0.07
| 2. Tekrar | 4.02 | 4.01 | 3.99 | 4.04 | 3.98 | 4 | 4.02 | 4.01 | 3.97 | 4.02 | 4.006 | 0.07
| 3. Tekrar | 4.01 | 4.01 | 3.98 | 4.03 | 3.97 | 3.99 | 4.03 | 4 | 3.96 | 4.03 | 4.001 | 0.07
Operatör C Özet |  | 4.0133 | 4.0067 | 3.9833 | 4.0333 | 3.9733 | 3.9933 | 4.0233 | 4.0033 | 3.9633 | 4.0267 | 4.002
MSA GAGE R&R ÖZET İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME
Toplam Ortalama Menzil (R-bar-bar): |  | P6: %GRR (çalışma varyasyonu)
Operatörler Arası Max Fark (X-diff): |  | P6: SİSTEM DURUMU:; P9: Müşteri metodu ve kayıtlı kriterle yetkili değerlendirme gerekir.
ORTALAMA–MENZİL YÖNTEMİ; ÇAPRAZ, DENGELİ 10 × 3 × 3 ÇALIŞMA
EV=R̄/1,693; AV=√max(0;(Xdiff/1,693)²−EV²/(10×3)); parça menzili 10 parça ortalamasından alınır.
Bu yöntem etkileşimi ayrı tahmin etmez. Müşteri ANOVA veya farklı yöntem istiyorsa bu sonuç onun yerine kullanılamaz.
%çalışma varyasyonu ile %tolerans farklıdır. Kabul; geçerli müşteri kriteri, kullanım amacı ve yetkili değerlendirmeyle verilir.
EV — tekrar edilebilirlik σ
AV — operatörler arası σ
GRR — toplam ölçüm σ
PV — parçalar arası σ
TV — toplam σ
%GRR / tolerans (J5 girişi)
ndc — ayırt edilebilir kategori
Kabul dayanağı / metot sürümü / kriter ve yetkili karar kaydı:

## Nitel (Attribute) MSA
CAM PROSES HATTI - NİTEL (GÖRSEL) ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ FORMU
Kontrol Edilen Kusur: |  | Cam Yüzey Çiziği / Kenar Çapağı / Puslanma |  |  |  |  | Analiz Tarihi: | 15.09.2026
Yöntem: |  | Işık Tüneli Altında Gözle Muayene |  |  |  |  | Kriter / kaynak: | Onaylı müşteri/çalışma planından alınır
OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA VE REFERANS VERİ GİRİŞİ (Geçer/Kalır Testi)
Numune No | Referans Standart | Operatör A - T1 | Operatör A - T2 | Operatör B - T1 | Operatör B - T2 | Operatör C - T1 | Operatör C - T2 | Uyuşma Durumu
1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2 | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED
3 | OK | OK | OK | OK | RED | OK | OK
4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
5 | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED
6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
7 | RED | RED | RED | OK | RED | RED | RED
8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
10 | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED
Kaynak örnekleri korunmuştur. Numuneler kodlanır; tekrar sırası rastgeleleştirilir. Referans karar onaylı kriterle belirlenir. Uyum oranı tek başına serbest bırakma değildir.
|  | A-T1 | A-T2 | B-T1 | B-T2 | C-T1 | C-T2
Referansla uyum
Yanlış kabul / referans RED
Yanlış ret / referans OK
Cohen kappa (referansla)
Tekrarlanabilirlik A / B / C
Operatörler arası eşleşme: A–B / A–C / B–C
Karar: kriter, örnek kapsamı, yanlış kabul/ret riski ve operatör uyumu birlikte değerlendirilir; ANOVA veya ileri analiz isteniyorsa yetkili rapor bağlanır.