## YENİ
ÖLÇÜM ALETLERİ VE KALİBRASYON LİSTESİ
Cihaz kodu / seri no | Adı / marka | Aralık / çözünürlük | Yer | Kalibrasyon beyanı / rapor no | Son kalibrasyon | Sonraki tarih | Kullanım kararı | Yetkili / sorumlu
CH=01 / * | KUMPAS / GFB | 0–300 MM / 0.02 | ÜRETİM ATÖLYESİ | VAR (kaynak beyan; rapor doğrulanacak)
CH=02 / * | ŞERİTMETRE / FİSCO | 3000 MM / 1 MM | ÜRETİM ATÖLYESİ | VAR (kaynak beyan; rapor doğrulanacak)
CH=03 / * | ŞERİTMETRE / FİSCO | 3000 MM / 1 MM | ÜRETİM ATÖLYESİ | VAR (kaynak beyan; rapor doğrulanacak)
CH=04 / * | DİJİTAL MİKROMETRE / – | 0–12,7 MM / 0,01 MM | ÜRETİM ATÖLYESİ | VAR (kaynak beyan; rapor doğrulanacak)
VAR kaydı tek başına geçerli kalibrasyon veya kullanıma uygunluk kanıtı değildir; rapor ve tarih doğrulanmadan uygun cihaz sayılmaz. Kaynaktaki * seri numarası yerine geçmez.
Hazırlayan | OLCAY AYDIN
Genel Müdür | Abdülsamet İKİKARDEŞ