## Bakım Yönetim Prosedürü
TOPLAM VERİMLİ BAKIM VE BAKIM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Amaç: Ekipmanın güvenli ve proses şartlarını karşılayacak durumda tutulması; plansız duruşların azaltılması.
Adım | Uygulama | Sorumlu / kayıt
Kritiklik | İSG, ürün kalitesi, müşteri teslimatı, yedeklilik ve tamir/tedarik süresine göre ekipman kritiklik sınıfını belirle. | Bakım / üretim / kalite; EKG-BAK-LST-01
Planlama | Üretici önerisi, kullanım süresi/adedi, arıza geçmişi ve yasal kontrollerden görev, yöntem, kabul kriteri ve periyot belirle. | Bakım; bakım planı
Otonom bakım | Operatör yalnızca eğitimli ve yetkili olduğu temizlik ve görsel kontrolleri yapar; koruyucu açma veya enerjiye müdahale yapmaz. | Üretim; görev föyü
Güvenli müdahale | İş emri aç; ekipmanı güvenli durdur ve enerji izolasyonunu yetkili talimata göre doğrula. Ölçüm/ayar cihazlarının geçerliliğini kontrol et. | Yetkili bakım; EKG-BAK-FRM-02
Uygulama | Önleyici/kestirimci/arızaya müdahale işini uygula; değişen parça, süre, ölçüm ve bulguları kaydet. | Bakım; iş emri ve makine geçmişi
Yedek parça | Kritik parça kodu, uyumluluk/revizyon, stok alt seviyesi ve tedarik süresini izle. Stok, raf ömrü ve saklama şartlarını koru. | Bakım / satın alma / depo
Erteleme | Risk, geçici kontrol, yeni tarih ve yetkili onayı belirlenmeden erteleme yapılmaz. Güvenlik veya ürün uygunluğu sağlanamıyorsa ekipman kullanılmaz. | Bakım / üretim; EKG-BAK-LST-02
Üretime teslim | Koruyucular, emniyet fonksiyonları, parametreler ve etkilenen proses kontrolünü doğrula. Ürün etkisi varsa ilgili ilk parça/kalite kontrolünü tamamla. | Bakım / üretim / gerektiğinde kalite; EKG-BAK-FRM-03
İyileştirme | Arıza ve bakım sonuçlarından plan uyumu, MTBF ve MTTR eğilimlerini izle; tekrarlayan veya kritik arıza için kök neden ve kalıcı aksiyon belirle. | Bakım; EKG-BAK-PNO-01
Risk bağlantısı | Arıza bilgisi ilgili proses risk analizine girdi olur. FMEA puanları bakım yapıldı diye otomatik değiştirilmez; değişiklik yetkili ekipçe kanıta göre değerlendirilir. | Bakım / ilgili proses ekibi

## Bakım Planı ve Takip Matrisi
BAKIM PLANI VE GERÇEKLEŞME TAKİBİ
Ekipman kodu | Görev / yöntem | Kriter / kaynak | Periyot / tetikleyici | Planlanan tarih | Gerçekleşen tarih | İş emri / sonuç | Sorumlu | Durum